## Rozpočet
ROZPOČET
Stavba: |  | MATERSKÁ ŠKOLA BYSTRICKÁ 1
Objekt: |  | BLOK C
Časť: |  | VYKUROVANIE
Objednávateľ: |  | MESTO PEZINOK, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Dátum: |  | 2021-09-18
P.Č. | TV | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom | Hmotnosť sute | Hmotnosť sute celkom
ak je v texte (popise) použity konkretný výrobok alebo materiál - je uvedený ako referenčný výrobok/materiál
|  |  |  | 1. ZARIADENIA | [7 empty] | #REF!
1 |  |  | 20561120 | Zdrojom tepla budú dva plynové kondenzačné kotle BUDERUS logamax plus GB 162-70 V2, presná špecifikácia firmy Buderus je neoddelitelou súčasťou predkladaného rozpočtu, viď. Príloha č.1 ( vrámci ponuky Buderus je aj úprava vody a epanzné zariadenia) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
2 |  |  |  | Združený rozdeľovač zberač RACEN MODUL M100, 8 hrdiel, dĺžka 4150mm | kpl | 1 |  | 0
3 |  |  | 6811105 | ZARIADENIE PRE ODDELENIE SÚSTAVY UK OD PITNEJ VODY REFLEX FILLSET FV S VODOMEROM | kpl | 1 |  | 0
2. ČERPADLÁ
4 |  |  | 97924246 | Grundfos Magna 3 25-80 | kpl | 4 |  | 0
5 |  |  | 97924247 | Grundfos Magna 3 25-100 | kpl | 1 |  | 0
3. ARMATÚRY PRÍRUBOVÉ
6 |  |  | 1048451 | Uzatváracia klapka medziprírubová Oventrop DN 65 | kpl | 4 |  | 0
7 |  |  | 1122051 | Prírubový filter OVENROP DN65 | kpl | 1 |  | 0
8 |  |  |  | Príruba krková DN 65 | kpl | 6 |  | 0
4. ARMATÚRY ZÁVITOVÉ
9 |  |  | 1077104 | OVENTROP gul.ventil "Optibal",kolík.rukov. DN15, 1/2"IG, PN16, mosadz. | kpl | 2 |  | 0
10 |  |  | 1077106 | OVENTROP gul.ventil "Optibal",kolík.rukov. DN20, 3/4"IG, PN16, mosadz. | kpl | 1 |  | 0
11 |  |  | 1077110 | OVENTROP gul.ventil "Optibal",kolík.rukov. DN32, 1 1/4" vn.z., PN16, mosadz. | kpl | 8 |  | 0
12 |  |  | 1077112 | OVENTROP gul.ventil "Optibal",kolík.rukov. DN40, 1 1/2"IG, PN16, mosadz. | kpl | 4 |  | 0
13 |  |  | 1050312 | OVENTROP šikmý vent. PN 25 DN40, R 1 1/2" vn.z., PTFE-tesn. A vypúš. Bronz | kpl | 2 |  | 0
14 |  |  | 1050316 | OVENTROP šikmý vent. PN 25 DN50, R 2" vn.z., PTFE-tesn. a vypúš. bronz | kpl | 2 |  | 0
15 |  |  | 1121010 | OVENTROP filter DN32, 1 1/4"IG, PN25,sitko 0.6 , bronz | kpl | 2 |  | 0
16 |  |  | 1120012 | OVENTROP filter DN40, 1 1/2"IG, PN25,sitko 0.6 , bronz | kpl | 1 |  | 0
17 |  |  | 1075006 | OVENTROP spätn.klapka DN20, G 3/4"IG, PN16, bronz | kpl | 1 |  | 0
18 |  |  | 1075010 | OVENTROP spätn.klapka DN32, G1 1/4"IG, PN16, bronz | kpl | 2 |  | 0
19 |  |  | 1075012 | OVENTROP spätn.klapka DN40, G1 1/2"IG, PN16, bronz | kpl | 1 |  | 0
20 |  |  | T8500032 | IVAR Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 5/4"; L=186mm; EPDM | kpl | 2 |  | 0
21 |  |  | T8500040 | IVAR Závitový pryžový kompenzátor - séria T8 - 6/4"; L=186mm; EPDM | kpl | 1 |  | 0
22 |  |  |  | Vypúšťací ventil DN15 | kpl | 12 |  | 0
23 |  |  | 89000 | Automatický odvzdušnovacie ventily Flamco Flexvent DN15 | kpl | 12 |  | 0
24 |  |  | 60 330-220 | 3-cestný regulačný ventil TA CV 316RGA, DN20, kvs 6.3m3/h | kpl | 2 |  | 0
25 |  |  | 60 330-125 | 3-cestný regulačný ventil TA CV 316RGA, DN25, kvs 8,0m3/h | kpl | 1 |  | 0
26 |  |  | 322226-40110 | Servopohon TA SLIDER 750 , 230V (0-10V) | kpl | 3 |  | 0
27 |  |  | 1183164 | OVENTROP AQ priamy DN 15 | kpl | 22 |  | 0
28 |  |  | 1090762 | OVENROP Combi 4 priamy DN 15 R 1/2 / Rp 1/2 | kpl | 22 |  | 0
29 |  |  | 1507355 | OVENTROP skrutkovanie Cofit S, vonkajší závit (niklovaná mosadz) 16x2,0 x R 1/2 | kpl | 42 |  | 0
30 |  |  | 1169193 | OVENTROP skrutkovanie so svorným krúžkom R 1/2" x 15 mm | kpl | 2 |  | 0
31 |  |  | 1011464 | Termostatická hlavica OVENTROP "Uni LH" 7-28 C, * 1-5, kvapal.snímač, biela | kpl | 22 |  | 0
32 |  |  |  | Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.53312 priem. 100 s kompenzačnou slučkou | kpl | 16 |  | 0
33 |  |  |  | Kohútiky čapové K 70-181-716 M 20 x 1,5 | kpl | 16 |  | 0
34 |  |  |  | Teplomery technické rohové typ 160 prev."B" | kpl | 8 |  | 0
35 |  |  |  | Teplotný odber MaR - návarok G1/2", vnútorný závit | kpl | 3 |  | 0
[11 empty] | 0 | 0
5. VYKUROVACIE TELESÁ
|  |  |  | Vykurovacie telesá vrátane zatok, odvzdušnovacích ventilov a závesných konzol | [6 empty] | 0 | 0
36 |  |  | KLC-150060-00-10 10 | KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/600 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
37 |  |  | 21-060040-50-00 10 | RADIK KLASIK 21 600/400 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0
38 |  |  | 21-060050-50-00 10 | RADIK KLASIK 21 600/500 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
39 |  |  | 21-060090-50-00 10 | RADIK KLASIK 21 600/900 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
40 |  |  | 22-060080-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 600/800 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
41 |  |  | 22-060100-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 600/1000 (White RAL 9016) | kpl | 5 |  | 0
42 |  |  | 22-060110-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 600/1100 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
43 |  |  | 22-060120-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 600/1200 (White RAL 9016) | kpl | 2 |  | 0
44 |  |  | 22-060140-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 600/1400 (White RAL 9016) | kpl | 4 |  | 0
45 |  |  | 22-060200-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 600/2000 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
46 |  |  | 22-090110-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 900/1100 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
47 |  |  | 22-090120-50-00 10 | RADIK KLASIK 22 900/1200 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
48 |  |  | 33-060120-50-00 10 | RADIK KLASIK 33 600/1200 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
49 |  |  | 33-060160-50-00 10 | RADIK KLASIK 33 600/1600 (White RAL 9016) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 6. POTRUBIE - IVAR C STEEL s uhlíkovej ocele | [6 empty] | 0 | 0
|  |  |  | (vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných konštrukcií, vrátane pevných a zverných bodov, dilatačných oblúkov atd.). | [6 empty] | 0 | 0
50 |  |  | IVCCT.15 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m ) | m | 70 |  | 0 |  |  | 0 | 0
51 |  |  | IVCCT.18 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 18x1,2 ( 6 m ) | m | 80 |  | 0
52 |  |  | IVCCT.22 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 22x1,5 ( 6 m ) | m | 78 |  | 0
53 |  |  | IVCCT.28 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 28x1,5 ( 6 m ) | m | 36 |  | 0
54 |  |  | IVCCT.35 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 35x1,5 ( 6 m ) | m | 56 |  | 0
55 |  |  | IVCCT.42 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 42x1,5 ( 6 m ) | m | 48 |  | 0
56 |  |  | IVCCT.54 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 54x1,5 ( 6 m ) | m | 110 |  | 0
57 |  |  | IVC10.54 | Nátrubok - C 54x54 | ks | 2 |  | 0
58 |  |  | IVC11.54 | Nátrubok presuvný - C 54 | ks | 2 |  | 0
59 |  |  | IVC12.2215 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x15mm | ks | 4 |  | 0
60 |  |  | IVC12.2218 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 22x18mm | ks | 4 |  | 0
61 |  |  | IVC12.2822 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 28x22mm | ks | 4 |  | 0
62 |  |  | IVC12.3515 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x15mm | ks | 2 |  | 0
63 |  |  | IVC12.3518 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x18mm | ks | 2 |  | 0
64 |  |  | IVC12.3528 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 35x28mm | ks | 2 |  | 0
65 |  |  | IVC12.4235 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 42x35mm | ks | 2 |  | 0
66 |  |  | IVC40.22 | T-kus 90° - jednoznačný - C 22mm | ks | 4 |  | 0
67 |  |  | IVC40.35 | T-kus 90° - jednoznačný - C 35mm | ks | 2 |  | 0
68 |  |  | IVC44.151815 | T-kus 90° - redukovaný - C 15x18x15 | ks | 4 |  | 0
69 |  |  | IVC41.181518 | T-kus 90° - redukovaný - C 18-15-18mm | ks | 2 |  | 0
70 |  |  | IVC44.182218 | T-kus 90° - redukovaný - C 18x22x18 | ks | 2 |  | 0
71 |  |  | IVC41.221522 | T-kus 90° - redukovaný - C 22-15-22mm | ks | 2 |  | 0
72 |  |  | IVC41.221822 | T-kus 90° - redukovaný - C 22-18-22mm | ks | 2 |  | 0
73 |  |  | IVC41.281528 | T-kus 90° - redukovaný - C 28-15-28mm | ks | 2 |  | 0
74 |  |  | IVC41.282228 | T-kus 90° - redukovaný - C 28-22-28mm | ks | 4 |  | 0
75 |  |  | IVC41.351535 | T-kus 90° - redukovaný - C 35-15-35mm | ks | 6 |  | 0
76 |  |  | IVC41.351835 | T-kus 90° - redukovaný - C 35-18-35mm | ks | 6 |  | 0
77 |  |  | IVC41.352835 | T-kus 90° - redukovaný - C 35-28-35mm | ks | 2 |  | 0
78 |  |  | IVC41.421842 | T-kus 90° - redukovaný - C 42-18-42mm | ks | 2 |  | 0
79 |  |  | IVC41.423542 | T-kus 90° - redukovaný - C 42-35-42mm | ks | 2 |  | 0
80 |  |  | IVC50.54 | Viečko potrubia PRESS - C 54 | ks | 2 |  | 0
7. POTRUBIE - oceľové
(vrátane všetkých tvaroviek, kolien, redukcií, odbočiek a pod., vrátane spojovacieho materiálu, závesných líšt alebo iných konštrukcií, vrátane pevných a zverných bodov, dilatačných oblúkov atd.).
81 |  |  |  | DN 20 | bm | 8 |  | 0 |  |  |  |  | 4.12
82 |  |  |  | DN 25 | bm | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 4.14
83 |  |  |  | DN 32 | bm | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 4.7
84 |  |  |  | DN 40 | bm | 5 |  | 0 |  |  |  |  | 5.5
85 |  |  |  | DN 65 | bm | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 16.57
|  |  |  | 8. TEPELNÁ IZOLÁCIA POTRUBIA | [6 empty] | 0 | 0
Tepelná izolácia potrubných rozvodov z kaučukovej izolácie napr. ARMACELL TUBOLIT DG ( vrátane oblúkov) pre potrubie:
86 |  |  | TLDG.015.20 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m ) | bm | 70 |  | 0
87 |  |  | TLDG.018.20 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 18x1,2 ( 6 m ) | bm | 80 |  | 0
88 |  |  | TLDG.022.20 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 22x1,5 ( 6 m ) | bm | 78 |  | 0
89 |  |  | TLDG.028.25 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 28x1,5 ( 6 m ) | bm | 36 |  | 0
90 |  |  | TLDG.035.25 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 35x1,5 ( 6 m ) | bm | 56 |  | 0
91 |  |  | TLDG.042.25 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 42x1,5 ( 6 m ) | bm | 48 |  | 0
92 |  |  | TLDG.054.30 | * Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 54x1,5 ( 6 m ) | bm | 110 |  | 0
93 |  |  | TLDG.028.20 | Oceľové potrubie DN 20 | bm | 8 |  | 0
94 |  |  | TLDG.035.25 | Oceľové potrubie DN 25 | bm | 6 |  | 0
95 |  |  | TLDG.042.25 | Oceľové potrubie DN 32 | bm | 10 |  | 0
96 |  |  | TLDG.048.25 | Oceľové potrubie DN 40 | bm | 5 |  | 0
97 |  |  | TLDG.076.30 | Oceľové potrubie DN 65 | bm | 6 |  | 0
|  |  |  | 9. OSTATNÉ NÁKLADY | [6 empty] | 0 | 0
98 |  |  |  | Funkčná a tlaková skúška podľa STN EN 128 28 vr. nastavenia regulačných prvkov. | bm | 513 |  | 0
99 |  |  |  | Po tlakovej skúške sa systém vypustí, prepláchne, odkalí vrátane vyčištenia filtrov .Naplní sa upravenou vodou a celý systém se odvzdušní. | bm | 513 |  | 0 |  |  | 0 | 0
100 |  |  |  | Syntetický náter oceľového potrubia ÚK (pod tep. izoláciou) | bm | 35 |  | 0
101 |  |  |  | Závesy potrubia, konzoly, objímky napr. HILTI, SIKLA pomocný montážný materiál, kotvená konštrukcia z profilovej ocele, nosné a zvláštne upevnenie - vodorovné vedenie | kpl | 1 |  | 0
102 |  |  |  | Stavebné úpravy | kpl | 1 |  | 0
103 |  |  |  | Protipožiarne upchávky | kpl | 1 |  | 0
104 |  |  |  | Orientačné štítky, označenia zariadení, rozvody, označenie a výstražné značenie pre strojovne. | kpl | 1 |  | 0
105 |  |  |  | Nosné konštrukcie rozdelovačov, zariadenia tepla, a pod. | kpl | 1 |  | 0
106 |  |  |  | Montáž, demontáž a udržovanie montážného lešenia s prac. podlážkami nad 2m výšky | kpl | 1 |  | 0
107 |  |  |  | Hodinová zúčtovacia sadzba-vykurovacia skúška | hod | 48 |  | 0 |  |  | 0 | 0
108 |  |  |  | Revízne skúšky a správy | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Cena za materiál bez DPH v EUR |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | Cena za montáž bez DPH v EUR | [6 empty] | 0 | 0
Cena spolu bez DPH v EUR
Cena spolu s DPH v EUR